# 物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

## 使用说明

- 1.本需求标准适用于办公场所的物业管理服务政府采购项目。

- 2.采购人应当按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，结合采购项目实际情况，确定采购需求。采购人可以对本需求标准所列的服务内容及服务标准作必要的调整，也可以对相关指标提出更高要求，但不得超出实际需要。采购需求的所有内容，应当包含在合同文本中。

- 3.采购人应当加强履约验收管理，按照采购合同约定对供应商提供的物业管理服务进行验收，对于供应商未按合同约定提供物业管理服务的，采购人应当依法追究其违约责任。

- 4.采购人应当按照政府采购有关规定，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上及时发布项目信息，但涉及国家秘密、商业秘密的信息，以及其他依照法律、行政法规和国家有关规定不得公开的信息除外。采购人应当审慎研究，不宜对外公开的信息不得公开。

- 5.采购人设定供应商资格、技术、商务条件等不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。需由经许可的单位提供的服务，如锅炉、压力容器、电梯等特种设备维修等，采购人可另行采购，也可将相关内容包含在物业管理服务中采购。将相关内容包含在物业管理服务中采购的，采购人应当在采购文件中明确相应资格条件，接受联合体或同意采取分包方式履行。

1.项目基本情况

### 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 赣州市中心血站物业管理服务 | 赣州市兴国路51号 |

## 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

如采购人拥有与物业管理服务有关的且可以无偿提供给供应商在本项目中使用的设施、设备、材料、场地等，可在此列明。例如：

（1）采购人可提供仓库1间，面积10㎡

（2）采购人可提供的客耗品，如厕纸、洗手液、擦手纸等。

## 2.物业服务范围

### 【物业名称1】

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 主楼和附楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 主楼 15 层，建筑面积 13134.27 平;附楼三层，建筑面积 1217.72平;地下室建筑面积:2945.4平，总建筑面积 17297.39平。 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 室内建筑面积需保洁约 13000 平，院子(含门前三包)约 4300 平，屋顶约 1368 平。以上三大类保洁频次及保洁要求详见 3.4保洁服务。 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 357个，1428㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪总面积：1330.57㎡、瓷砖总面积：7539.84㎡、石材总面积：422.5㎡、地胶板总面积1774.0㎡：、地板总面积11066.91㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 200㎡（三米以上由专业高空作业公司完成） | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌：12余张、会议椅100余张 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室：12个，总数量300㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌：100余张、会议椅100余张 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅：1个，总面积500㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量20个，总面积：310㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 生活垃圾暂存点1个，总面积：10㎡ ；医疗垃圾暂存点1个，总面积：20㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量50个（其中充电桩车位数量10个） | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量15个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 消防系统 | 北大青鸟消防控制柜1台，视频监控器1台，应急广播报警系统1台 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2600㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 1500㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 500㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯18个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 61个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 55个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 30㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 20㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 约445个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌18个、显示屏数量80-100个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

## 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务等，应确保在采购人正常工作期间有一名常驻保洁人员，负责临时突发的保洁需要。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | £ （1）工作人员专业培训合格率 100%；报事处理及时率、合格率达 100%；清洁保洁率 95%以上；绿化存活率达到95%以上；有效投诉处理率达 100%，投诉回复率达 100%，总体满意度达满意率达95%以上 |
|  |  | £ （2）保障单位安全：确保单位的安全性，管理人员应加强安全巡逻和防范措施，消除安全隐患，确保单位献血者和工作人员的生命财产安全。因管理原因造成的安全责任事故发生率为 0， 因管理原因造成的火灾责任事故为 0。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | £ （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | £ （2）消防监控室值班人员需持有效中级消防设施员或中级建（构）筑物消防员证书，电工持有效低压电工作业证书。采购人有权检查拟派人员持证上岗情况。 |
|  |  | £ （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗： 保洁员：60周岁以下，身体健康，有1年以上同岗位工作经验； 门岗及巡逻岗：初中以上学历，50周岁以下，身体健康，无违法犯罪记录； 消控岗：初中以上学历，45岁以下，持有效的中级消防设施操作员证书。 |
|  |  | £ （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | £ （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | £ （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | £ （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | £ （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | £ （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | £ （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化整改记录、施肥记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | £ （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | £ （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 分包供应商管理 | £ （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | £ （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | £ （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | £ （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | £ （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| - 6 | - 服务改进 | £ （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | £ （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | £ （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 7 | - 重大活动后勤保障 | £ （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | £ （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | £ （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| - 8 | - 应急保障预案 | - £ （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - £ （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - £ （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | £ （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| - 9 | - 服务方案及工作制度 | £ （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | £ （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | £ （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化养护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| - 10 | - 其他相关事项的管理服务工作 | - £ （1）做好会务会议、重要接待、迎检、重大节日等事项的保洁服务工作，以及挂灯笼、彩旗、搬桌子等服务工作。 |
|  |  | - £ （2）做好节假日保洁轮流值班工作。 |
|  |  | - £ （3）协助业主单位开展文化后勤服务工作。 |
|  |  | - £ （4）按时完成上级领导临时交办其他工作。 |
| - 11 | - 服务热线及应急保障电话 | £ （1）设置24小时服务热线，投诉100%有回应，有整改落实。 |
|  |  | £ （2）应急保障应当15分钟内到达现场。 |

### 3.2公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ¨（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
| - 1 | - 基本要求 | ¨（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | ¨（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  | - 建筑内外基本设施、水电、消防、照明灯等设施的日常巡检 | £ （1）配电、发电机房、水泵房每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | £ （2）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| - 3 |  | £ （3）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | £ （4）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，如有异常及时处置，无法处置的需及时告知采购人。 |
|  |  | £ （5）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | £ （6）每季度检查一次排水通畅性，保证室内外排水系统通畅，如有问题及时上报。 |
|  |  | £ （7）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |

### 3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ¨（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | ¨（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | ¨（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | £ （1）大堂、门厅： ①每天早上班前，用地拖把门厅门口拖洗干净；②擦拭门厅内摆设、灯座、指示牌、果皮桶、玻璃； ③下雨天门口要放防滑垫、告示牌，并增加拖擦次数。 |
|  |  | £ （2）楼梯、门厅、公共过道： ①楼梯扶手、玻璃无灰尘、洁净； ②楼面台阶无灰尘，地面光亮； ③底楼夹角无灰尘； ④过道、门厅无灰尘、洁净，地面光亮。 |
|  |  | £ （3）室内过道： ①地面光亮、无积灰； ②过道两边玻璃干净、无灰尘、无手迹； ③装饰物干净无灰尘，清洁后不损伤被清洁物； ④天花板无污渍、蜘蛛网。 |
|  |  | £ （4）12、14、15 楼办公室、机采科、会议室、学习室、宣教室、志愿者活动室、棋牌室、健身房、消控室、值班房：①地面清扫，用干净的扫帚清扫地面清洁标准：垃圾筐内无杂物；地面无沙子、泥土；墙角、桌底等死角无灰尘。 ②用拖把拖地标准：地面均匀、无泥污；不存在没有拖到的死角。无水迹、 脚印，地面整体干净、均匀。 ③办公桌清洁整理标准：桌面杜绝摆放电话、电脑显示器、文件筐等常用办公文具外的任何物品；纸张、文件摆放整齐，不得散乱。 ④清洁先用湿抹布擦一遍，再用干抹布擦标准：桌面上所有物品都不得有 灰尘。 ⑤摆放标准：显示器、电话等桌面物品、电脑主机摆成一条线，横竖对齐； 椅子要放进桌底，并且轻靠桌面，前后对齐。 ⑥文件柜、会议桌、饮水机等所有家具用抹布按先湿后干的方法擦拭，标准：能用手触摸到的地方都不得有灰尘。 ⑦门、窗、玻璃、墙体、开关、插座、花盆等清洁标准：擦拭干净，所清洁的对象不得粘有杂物、字迹等。 |
|  |  | £ （6）公共区域卫生保洁： ①地面、楼道、过道、消防通道每日清洁 2 次； ②墙面、玻璃面、楼道、扶手每日清洁 2 次； ③天花板、灯饰、风口、消防栓、标识牌、开关每日清洁 2 次； ④踢脚线清洁每日清洁 1 次 ⑤门、窗每日清洁 1 次； ⑥垃圾桶、痰盂、废纸篓每日清洁 1 次； ⑦电梯轿厢每日清洁 2 次，垫子每日清洗 1 次 |
|  |  | （7）公共洗手间、卫生保洁： ①地面冲洗、拖擦每日 2 次。 ②墙面清洁每日 2 次。 ③天花板、风口清洁每日 2 次。 ④灯饰每日清洁 2 次。⑤洗手台、洗手盆、水龙头、镜面、地漏每日清洁 2 次。 ⑥坐便器、蹲位、尿斗冲洗清洁每日 2 次。 |
|  |  | £ （8）垃圾桶： ①外观无污染，桶内垃圾不满溢； ②及时更换垃圾袋； ③垃圾日产日清； ④定期冲洗垃圾桶； ⑤不锈钢烟灰蛊外面光亮 清洁、无印记。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | £ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | £ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | £ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业，并根据实际情况适时增加保洁频次。 |
|  |  | £ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | £ （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.3.1） |
| - 4 | - 垃圾处理 | £ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | £ （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | £ （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | £ （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点；垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | £ （5）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | £ （6）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | £ （7）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | £ （8）生活垃圾：分类收集清运后暂存于院内指定地点，并每日必须对贮存点的垃圾箱进行冲洗，每周两次进行卫生大扫除； |
|  |  | £（9） 医疗废物：在与使用科室进行医疗废物交接时，必须进行称重、清点数量与外观检查，做好记录。医疗废物收集必须按规定将经包装的医疗废物盛放于暂存间，暂存间设置危险废物警示标志；严禁在暂存间以外的地方堆放医疗废物。按我站《清洁与消毒管理规程》要求定期对暂存间进行清洁和消毒。防止蚊蝇滋生，杀灭蟑螂和老鼠；做好医疗废物的交接、保管工作， 实时锁好门；医疗废物委托给专业单位进行外运处置，与处置单位的对接工作，在交接、转运医疗废物时，应如实填写相关记录等，严禁私自外运处置。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | £ （1）按采购人实际需要，及时对操作人员进行培训，并对环境卫生进行清洁消毒。 |
|  |  | £ （2）做好相应记录。 |
| - 6 | - 医疗废物交接 | £ （1）负责各科室医疗废物的接收，并按规定做好相关记录 |
|  |  | £ （2）负责全站医疗废物交付至医疗废物处置中心的工作； |
|  |  | £ （3）负责医疗废物暂存间的清洁与消毒，并按要求做好记录，及时做好记录整理，按月归档 。 |
|  |  | £ （4）医疗废物袋或容器使用中发现盛放医疗废物的容器有破损、渗漏等情况应立即更换并做相应的消毒处理。不得将破损的医疗废物袋、容器作为普通生活垃圾遗弃，破损后的医疗废物袋、容器应与医疗废物一同处置。更换垃圾废物袋时，袋口必须打十字结，避免垃圾废物暴露在空气中。 |
|  |  | £ （5）医疗废物交接时发现包装容器密封不严或破损等情况，应要求相关人员立即重新封装并作相应的消毒处理，符合要求后才能接收；拒绝接收没有密封包装、信息不全以及其他不符合规定要求的医疗废物。 |

### 3.3.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | £ （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | £ （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | £ （3）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | £ （4）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | £ （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水或中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | £ （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水或中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用石材养护油或其他中性清洁剂配合清水进行清洁 |
| 5 | 水磨石地面 | £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | £ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 7 | 地板地面 | £ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部使用中性清洁剂进行清洁。 |
| 8 | 地毯地面 | £ （1）日常用软刷扫把清扫或吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | £有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | £有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | £定期专业清洗。 |

### 3.4绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | £ （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | £ （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | £ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | £ （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| - 2 | - 室外绿化养护 | £ （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | £ （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | £ （3）根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。绿篱超过平齐线 10 公分时应进行修剪，造型树木按照生长情况及时修剪整齐，保持观赏效果良好，保持绿地干净整洁。每隔3个月修剪一次树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | £ （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | £ （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | £ （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | £ （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | £ （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | £ （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

### 3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 基本要求 | £ （1）建立保安服务相关制度，并上墙公示，按照执行。 |
|  |  | £ （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | £ （3）配备保安服务必要的器材：如对讲机，防爆盾，头盔等 |
| - 2 | - 公共秩序 | £ （1）维护大楼工作秩序，大楼治安秩序良好； |
|  |  | £ （2） 安全和事故隐患、突发事件处置迅速有效； |
|  |  | £ （3）物品放行、人员车辆出入管理规范； |
|  |  | £ （4）重大活动安全保卫有序； |
|  |  | £ （5）发生意外情况及时排除意外； |
|  |  | £ （6）严格控制行为不端、衣冠不整、产品推销、废品回收人员进入大楼。 |
| - 3 | - 出入管理 | £ （1）单位主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | £ （2）消控室确保24小时双人持证上岗。 |
|  |  | £ （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入;大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | £ （4）负责出入大楼人员的引导工作。 |
|  |  | £ （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | £ （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | £ （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | £ （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| - 4 | - 值班巡查 | £ （1）建立24小时值班巡查制度，早班由巡逻岗负责巡查，晚班由消控室值班人员负责巡查 |
|  |  | £ （2）制定巡查路线，每两个小时按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | £ （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | £ （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| - 5 | - 监控值守 | £ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | £ （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度，每班12小时，早班2人，晚班2人。 |
|  |  | £ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | £ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | £ （5）确保监控记录保持完整，不得随意操作，删减，或擅自关闭监控设备。 |
|  |  | £ （6）严格准入制度，未经批准无关人员不得进入消控/监控室，无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录，建立消防控制室值班记录，对消防设施巡查等相关记录整理并做好归档。 |
|  |  | £ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
|  |  | £ （8）消防控制室、值班室管理。应明确值班人员职责， 有中级消防设施操作员证书上岗。 |
| - 6 | - 车辆停放 | £ （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | £ （2）维护辖区内的交通秩序：合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理，道路畅通，无乱停乱放车辆。 |
|  |  | £ （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。非机动车定点有序停放。 |
|  |  | £ （4）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | £ （5）车辆出入进行询问、查看、登记、引导；内部车辆实行凭证出入登记管理制度；外来车辆按指定地点依次、分类停放； |
|  |  | £ （6）严格控制社会车辆、出租车、摩的和载有易燃、易爆、剧毒物品车辆进入； |
| - 7 | - 消防安全管理 | £ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | £ （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | £ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | £ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | £ （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | £ （6）建立消防设施台账，按要求定期巡检，记录完整、真实，发现问题及时上报。按要求开展每日防火巡查，并记录巡查情况。对于以下4项内容每周巡查。1）消防设施、 器材和消防安全标 2）消防安全重点部位的人员在岗情况； 3）消防车通道、消防水源情况； 4）灭火器材配置情况；每月对全站灭火器、消火栓进行系统性排查，并有排查人登记签字。 |
| - 8 | - 突发事件处理 | £ （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | £ （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | £ （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | £ （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | £ （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | £ （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | £ （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| - 9 | - 大型活动秩序 | £ （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | £ （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | £ （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

## 4.供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 保洁服务 | 高压水枪 | 1 | 台 |
| - 2 | 绿化服务 | 绿篱机 | 1 | 台 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 5 | 台 |

## 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 5 | 8小时，合同期内在岗率 100% 。 |
| 保安服务 | 队长（主管） | 1 | 1 | 8小时，合同期内在岗率 100% 。 |
|  | 消控岗 | 2 | 4 | 24小时，一班12小时，早班2人，晚班2人，55周岁 以下，持中级消防设施操作员证 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 1 | 12小时，一班12小时，早班1人，60周岁以下 |

- 注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

- 供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

## 6.商务要求

## 6.1实施期限

【2024年12月1日-2026年11月30日】

## 6.2付款方式

6.2.1按季度结算支付。乙方需于每季度结束前 20 个工作日内将费用发票交付甲方，并提交该季度物业服务质量自评表，乙方提供的票据应当为税务部门认可的等额增值税普通发票。每季的下个月 10 个工作日前，甲方根据每月的考核结果支付上季费用。（考核细则详见附件一）

6.2.2支付款与作业人员数量、考核结果挂钩。月考核 90 分以上（含 90 分）达标的，则全额划拨当季经费；90 分以下不达标的，成绩每降低 1 分，当月经费扣减 1%（最多扣减 20%）。如一年内连续 3 个月或达到 3 个月考核在 90 分以下的，招标方有权解除合同，已发生的物业管理费用按 30%结算给乙方

6.3验收标准与要求

【填写具体验收标准与要求】

## 7.需要说明的其他事项

## 7.1零星维修材料费用

- £ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：_______无________（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

## 7.2低值易耗品费用

- £ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：__保洁、安保等所需品由供应商自行提供所需的所有易耗品_____________（明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

## £ 涉及以下情形的，由采购人承担：__无_（明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

## 7.3苗木费用

- £ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：__因养护不当导致的更换苗木由供应商承担苗木费用，所有养护所需的肥料、药剂、工具等均有供应商提供。_____________（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

## £ 涉及以下情形的，由采购人承担：_如采购人新增苗木种植的，苗木费用由采购人承担，供应商需提供免费种植服务。____________（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

## 7.4客耗品费用

- £ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：___ 无____________（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

## £ 涉及以下情形的，由采购人承担：____卫生间卷纸、香氛、擦手纸_、洗手液等消耗品由采购人自行提供___________（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

## 注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

## 8.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。