## 遴选清单
试剂、耗材遴选清单
序号 | 试剂遴选名称 | 单位 | 使用科室 | 产品功能和要求 | 规格 | 是否需要样品（是/否）
1 | 血液保存液 | 套 | 机采科 | / | 500ml | 否
2 | 氯化钠注射液 | 袋 | 成分科/机采科 | 用于解冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | 1000ml:9g | 否
3 | 一次性使用单采血浆分离器 | 袋 | 成分科 | 用于解冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | P-1000B、P-1000B3 | 否
4 | 0.9%Nacl注射液（洗涤红细胞耗材） | 袋 | 成分科 | / | P400 | 否
5 | 一次性使用塑料血袋200ml空袋 | 个 | 成分科 | / | 200ml空袋 | 否
6 | 9%浓氯化钠 | 袋 | 成分科 | 用于解冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | PT-S-200.80ml;7.2g | 否
7 | 一次性使用血液采输器（转移袋） | 袋 | 成分科 | 用于冰冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | 1000ml | 否
8 | 复方甘油溶液 | 袋 | 成分科 | 用于冰冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | 160ml | 否
9 | 氯化钠注射液 | 袋 | 成分科 | 用于解冻红细胞使用匹配四川南格尔红细胞处理仪设备（型号：NGL BBS 926） | 500ml:4.5g S400 | 否
10 | 一次性医用橡胶手套 | 双 | 检验科/献血科/总务科/机采科/质管科教科/成分科 | 麻面无粉，透气性好 | 中号、小号 | 否
11 | 一次性使用手术衣 | 件 | 检验科/成分科/总务科/质管科教科 | / | 中号120*130 | 否
12 | 一次性使用帽子 | 个 | 检验科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | / | 中号（15CM*22) | 否
13 | 防护眼镜 | 副 | 检验科/质管科教科 | / | / | 否
14 | 医用棉签 | 包 | 检验科/成分科/总务科/机采科/献血科/质管科教科 | 棉球不易脱落 | 10cm 50支/包；10cm 20支/包 | 20支规格的需提供样品
15 | 创可贴 | 盒 | 检验科/献血科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | / | 约 70mm**18mm | 否
16 | 乙醇消毒液（75%） | 瓶 | 检验科/献血科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | / | 500ml | 否
17 | 乙醇消毒液（95%） | 瓶 | 质管科教科 | / | 500ml | 否
18 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 检验科/献血科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | / | 60ml | 否
19 | 泡腾消毒片 | 瓶 | 检验科/献血科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | 气味小，速溶 | 1.5g*80片 | 否
20 | 皮肤消毒液 | 瓶 | 检验科/成分科/机采科/献血科 | / | 500ml | 否
21 | 消毒清洁液 | 盒 | 检验科 | 适配全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | 20mlx50支 | 否
22 | 维D钙咀嚼片 | 瓶 | 机采科 | / | 300MG*60片 | 否
23 | 更昔洛韦滴眼液 | 盒 | 献血科/成分科/总务科 | 职业暴露用品，用于血液溅入眼睛冲洗用 | 8mlx2支 | 否
24 | 氧氟沙星滴眼液 | 盒 | 成分科/质管科教科 | / | 0.8ML | 否
25 | 十滴水 | 盒 | 献血科 | / | 5ml/支 10支/盒 | 否
26 | 龙虎人丹 | 盒 | 献血科 | / | 每丸重0.04克 100粒/盒 | 否
27 | 复方氯化钠注射液 | 瓶 | 献血科 | / | 500ml/瓶 | 否
28 | 止血钳 | 把 | 成分科/机采科/质管科教科/献血科 | / | 14cm、16cm | 是
29 | 便携式氧气呼吸器 | 瓶 | 献血科/机采科 | / | / | 否
30 | 弹性绷带 | 卷 | 献血科 | 用于误穿动脉绑手臂用，弹性好 | 5cm*450cm B型（无纺布型） | 否
31 | 手术剪 | 把 | 献血科/成分科/机采科/质管科教科 | / | 16cm | 否
32 | 镊子筒 | 个 | 献血科/成分科/机采科/质管科教科 | / | 20cm | 否
33 | 压舌板（木质） | 个 | 献血科/机采科 | / | 150mm*18mm | 否
34 | 口腔开口器 | 个 | 献血科/机采科 | / | KQ-I型 | 否
35 | 量筒 | 个 | 献血科/质管科教科/机采科 | / | 5升 | 否
36 | 塑料浸泡消毒盒 | 个 | 献血科/成分科/机采科/质管科教科 | / | 22cm*12cm*6.5cm/25CM*18CM | 否
37 | 样本收纳盒 | 个 | 输血研究室 | 用于收纳保存的冷冻样本 | 100格，2.0ml | 否
38 | 离心管盒 | 个 | 输血研究室 | 用于放置离心管 | 0.2ml | 否
39 | 双面可用离心管架 | 个 | 输血研究室 | 用于基因分型检测 | 0.2ML/96孔 | 否
40 | 开盖机试管架 | 个 | 检验科 | 匹配全自动试管开盖机（型号:KG-12L） | / | 否
41 | 试管刷 | 支 | 输血研究室 | 用于洗涤试管 | 25*185mm | 否
42 | 清洗篮框 | 个 | 输血研究室 | 用于洗涤试管 | 15*15cm | 否
43 | 样本试管架（2ML、100孔） | 个 | 输血研究室、机采科 | 用于基因分型检测 | 2ML、100孔 | 否
44 | 离心管 | 个 | 输血研究室 | 配制实验试剂 | 1.5ML | 否
45 | 玻璃试管 | 个 | 输血研究室 | 用于疑难配血、血型鉴定 | 12*75 | 否
46 | 样本杯 | 包 | 质教科 | 用于生化实验，匹配沃特世全自动生化分析仪（型号：T1881C） | 500个/包 | 否
47 | 冷冻管 | 支 | 检验科/质管科教科/输血研究室 | 用于冷冻样本 | 1.8ml | 否
48 | 一次性塑料试管 | 支 | 输血研究室/质管科教科 | 用于盛装液体 | 12*100mm | 否
49 | 尿液吸管 | 根 | 输血研究室 | 用于吸取反应液体 | 3ML | 否
50 | 常量比色杯 | 盒 | 检验科 | 适配日立生化仪（型号：7100） | 100人份/盒 | 否
51 | 注射器 | 盒 | 检验科/质管科教科 | 匹配全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | 20ML/支 | 否
52 | 试剂槽 | 个 | 检验科 | 匹配全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | 100ML/只 | 否
53 | 试剂槽 | 盒 | 检验科 | 匹配酶免分析加样系统(型号：Microlab STAR Venus) | 100ML/支 | 否
54 | 清洗桶 | 个 | 检验科 | 匹配全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | / | 否
55 | 96孔U底血型板 | 块 | 检验科 | 匹配全自动血型分析仪（型号AusBG STAR418） | 10块/包 | 否
56 | 96孔U型板 | 块 | 检验科 | / | 50块/箱 | 否
57 | 96孔可拆板（含封膜） | 个 | 检验科 | / | 96孔 | 否
58 | ABO血型正定型和RHD血型复检卡纸板法 | 张 | 献血科 | / | 30孔/张 | 否
59 | 试剂槽 | 个 | 检验科 | 匹配全自动酶免仪（型号：URANUS AE 288） | / | 否
60 | 洗液桶 | 个 | 检验科 | 匹配全自动酶免仪（型号：URANUS AE 288） | / | 否
61 | 碳带 | 卷 | 检验科 | 匹配血液标本后处理系统(条码打印机，型号：G-812) | / | 否
62 | 丁基橡胶塞 | 袋 | 检验科 | / | / | 否
63 | 精密擦拭纸 | 箱 | 检验科 | / | 60盒/箱 | 否
64 | 一次性加样尖 | 支 | 检验科 | / | 1000ul、300ul、300UL细长 | 否
65 | 血凝杯 | 包 | 质管科教科 | 用于试验检测，匹配血凝仪（型号：CA50） | 2000个/包 | 否
66 | PH电极笔 | 个 | 质管科教科 | 用于试验检测，匹配雷磁PH计（型号：PHSJ-5T） | 962103 | 否
67 | 标本载架 | 盒 | 检验科 | 酶免分析加样系统(型号：Microlab STAR Venus) | 3条/盒，32位/条 | 否
68 | 工具箱 | 个 | 检验科 | 全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | / | 否
69 | 条形码 | 张 | 检验科 | 全自动酶联免疫分析仪（型号：FAME24/20） | / | 否
70 | 生化仪灯泡 | 个 | 检验科 | 适配日立生化仪（型号：7100） | 12V/20W | 否
71 | 紫外线灯管 | 只 | 检验科/献血科/总务科 | 需适配实验室吊灯、献血车、江苏申星光电消毒推车消毒使用/江苏双盛消毒推车使用，响应货物需能匹配现用设备 | 40W 无臭氧，常用用型号为 ZW18S19W、ZW30S19W、zw40s23w | 否
72 | 紫外线灯管 | 只 | 检验科/献血科/成分科/机采科/质管科教科 | 献血车用，响应货物需能匹配现用设备 | 30W 常用型号为 ZW18S19W、ZW30S19W | 否
73 | 紫外线灯管 | 只 | 献血科 | 空气消毒机老肯KDSJ-B600、巨光 B-1000T、肯格王YKX-B-600，响应货物需能匹配现用设备 | 常用型号为ZW18S15W | 否
74 | 紫外线灯管 | 只 | 检验科 | 传递窗专用，响应货物需能匹配现用设备 | 10W | 否
75 | 空气消毒机紫外线灯管 | 只 | 成分科/质管科教科 | 用于空气消毒使用匹配巨光牌空气消毒机（型号：KT-B100、KT-G100、B-1000，响应货物需能匹配现用设备 | / | 否
76 | 紫外线灯管 | 只 | 成分科 | 用于无菌间、传递窗、洁净工作台消毒使用，需匹配苏州安泰空气技术洁净工作台（型号：SW-CJ-2FD），响应货物需能匹配现用设备 | 常用型号为 ZW18S19W、ZW8S15W、石英紫外线灯管 | 否
77 | 电子温度计 | 个 | 献血科/成分科/机采科 | 运血箱，标本箱 | ST-1A /8009带外置探头 | 否
78 | 温湿度表 | 个 | 检验科/献血科/成分科/机采科/检验科/质管科教科 | / | 现用规格：ws2020 /WS2080A/JWS-T1 | 否
79 | 玻璃体温计 | 支 | 献血科/机采科 | / | 10支/盒 | 否
80 | 手持红外线体温枪 | 把 | 献血科/机采科 | / | / | 否
81 | 空白标签 | 卷 | 检验科 | 适配血液标本后处理系统深孔板条码打印机，型号：G-812) | 300板/卷、108x118 | 否
82 | 耐水浴体检标签条形码标签 | 张 | 献血科 | 条码唯一性，能在冷冻-80以下保存10年粘性好，字迹清晰，扫码顺畅 | A、B、O型每包200张，AB型每包100张 84mm*183mm | 否
83 | 预登记标签 | 张 | 献血科 | 条码唯一性，字迹清晰，扫码顺畅 | 200张/包 40mm*20mm | 否
84 | 淘汰码标签 | 盒 | 献血科 | / | 200枚/包 40mm*20mm | 否
85 | 血液标签 | 张 | 成分科 | 血液标签应确保信息清晰可辨、不脱落或模糊，不影响条码的扫描和读码，标签需与血袋粘贴牢固且具备防水耐磨性，标签经离心、冷藏、冷冻、水浴后，标签不能分离。胶粘剂必须无毒且不影响血液成分，保障血液安全。 | 80mm*130mm | 否
86 | 空白标签 | 卷 | 成分科 | 血液标签应确保信息清晰可辨、不脱落或模糊，不影响条码的扫描和读码，标签需与血袋粘贴牢固且具备防水耐磨性，标签经离心、冷藏、冷冻、水浴后，标签不能分离。胶粘剂必须无毒且不影响血液成分，保障血液安全。 | 50mm*20mm | 否
87 | 移液器吸嘴 | 支 | 检验科/质管科教科/机采科/输血研究室 | / | 6X50mm（直径*长） | 否
88 | 移液器吸嘴 | 支 | 检验科/质管科教科 | 移液器用 | 1000ul | 否
89 | 带滤芯移液器吸嘴 | 支 | 输血研究室 | 用于吸取试剂、样本 | 10ul、100ul、200ul、1000ul | 是
90 | 一次性吸头 | 支 | 检验科 | 适用于奥斯邦star酶免分析加样系统、全自动血型分析仪 | 1000ul | 否
91 | 吸头 |  | 检验科 | 适配爱康全自动酶免仪（型号：URANUS AE 288） | 1000ul | 否
92 | 抗TP标准物质 | 支 | 检验科 | / | 3mIU/ml | 否
93 | HBsAg标准物质 | 支 | 检验科 | / | 0.2IU/ml | 否
94 | 抗HIV-I标准物质 | 支 | 检验科 | / | 0.5NCU/ml | 否
95 | 抗HTLV质控品 | 支 | 检验科 | / | 1U/ml | 否
96 | HBV DNA核酸标准物质（HBV DNA标准物质） | 支 | 检验科 | / | 200IU/ml | 否
97 | HCV RNA核酸标准物质（HCV RNA标准物质） | 支 | 检验科 | / | 1000IU/ml | 否
98 | HIV RNA核酸标准物质（HIV-I RNA标准物质） | 支 | 检验科 | / | 2000IU/ml | 否
99 | 抗TP标准物质 | 支 | 检验科 | / | 0.5NCU/ml | 否
100 | 21项生化非定值质控品水平II | 盒 | 质管科教科 | / | / | 否
101 | 血液学质控品(全血质控物） | 支 | 质管科教科 | / | / | 否
102 | 抗-D（IgG） | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 10ml/支 | 是
103 | 谱细胞 | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 10x2ml | 是
104 | 抗-H单克隆抗体 | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 5ML/支 | 是
105 | 抗-A1凝集素 | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 5ML/支 | 是
106 | 抗-M单克隆抗体 | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 5ML/支 | 是
107 | 抗-N单克隆抗体 | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 5ML/支 | 是
108 | M-30PP探头清洁液 | 盒 | 机采科 | / | 17ml | 否
109 | 单特异性抗体鉴定试剂-16 | 盒 | 输血研究室 | 用于鉴定抗体 | 16x3ml | 是
110 | 抗-D(IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 支 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 10ml/支 | 是
111 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 10ml | 是
112 | ALT（复合生化质控品） | 支 | 检验科 | / | 水平2 | 否
113 | ALT（复合生化质控品） | 支 | 检验科 | / | 水平3 | 否
114 | HCV Ab标准物质 | 支 | 检验科 | / | 1NCU/ml | 否
115 | HCV Ab标准物质 | 支 | 检验科 | / | 0.5NCU/ml | 否
116 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 片 | 检验科/总务科/质管科教科 | / | 200片/盒 | 否
117 | G-1型消毒剂浓度试纸 | 片 | 检验科/献血科/成分科/总务科/机采科/质管科教科 | / | 20本/盒 | 否
118 | 紫外线强度指示卡 | 盒 | 质管科教科 | / | 100片/盒 | 否
119 | L-1型消毒剂浓度试纸 | 本 | 献血科 | / | 20本/盒（48条/本） | 否
120 | 抗HIV-I标准物质 | 支 | 检验科 | / | 0.2NCU/ml | 否
121 | Anti-AB(A-5E10+B-2D7) | 支 | 输血研究室 | 用于检测抗原 | 规格≥2ml,≤10ml | 是
122 | 样本释放剂 | 盒 | 输血研究室 | 用于释放抗体 | 1.0ml/支 | 是
123 | 血小板HPA，HLA-AB基因分型检测试剂 | 测试 | 输血研究室 | 用于血小板HPA\HLA基因分型检测 | / | 否
124 | 酸放散试剂 | 盒 | 输血研究室 | 用于释放抗体 | / | 是
125 | 低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法） | 盒 | 输血研究室 | 用于疑难配血、血型鉴定 | / | 是
126 | 清洗液 | 瓶 | 质管科教科 | 用于仪器清洗保养，匹配血细胞分析仪（型号：XN-320x） | 50ml/瓶 | 否
127 | 甘油测定试剂盒 | 盒 | 质管科教科 | 用于试验检测，匹配血液质量生化分析系统（型号：WTS-9400） | 试剂R：15ml*2，样本处理液：15ml*2，校准品：1ml*1，质控品：1ml*1 | 是
128 | PH缓冲液 | 盒 | 质管科教科 | 用于试验检测，匹配雷磁PH计（型号：PHSJ-5T） | PH4.00/6.86 /9.18，30包/盒 | 是
129 | 电极补充液 | 瓶 | 质管科教科 | 用于试验检测，匹配雷磁PH计（型号：PHSJ-5T） | 250ml/瓶 | 是