项目名称：温控冷链系统维保服务三年。

1.1业务要求

负责温控冷链系统软件定期维护、保养、和硬件设备的维护、故障检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

1.2业务连续性要求

（1）业务连续性指标

赣州市中心血站温控冷链系统全年业务连续运行正常率>99%；

赣州市中心血站温控冷链系统，系统运行稳定；故障最大恢复时间<24小时。

1.3维护服务期限

2026年8月1日至2029年7月31日

1.4维护服务范围

本维护服务范围包括：赣州市中心血站温控冷链系统维护项目三年期的服务，保障业务系统稳定、安全和可靠运行，保障系统数据、信息传递和应用安全准确。

（1）系统维护服务范围：

| 序号 | 软件名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控冷链系统 | 温控冷链系统软件及其配套硬件 |  |

（2）服务内容、服务方式及服务时效：

A.备用机服务： 为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转，提供3个备用机设备，供甲方系统故障时替换使用或者用于排查故障，备用机于维保服务到期时归还乙方。

B.现场巡检：在系统设备正常使用状态下，乙方每年1次到赣州市中心血站现场进行设备的例行保养和检修，并提供维护报告给甲方。

C.远程咨询服务：甲方温控冷链系统在系统维保期内，出现乙方可以通过电话或网络远程排除的故障或软件使用等问题，乙方在接到故障信息后应2小时内响应以电话或网络远程等方式进行支持，协助甲方解决所出现的系统故障，为甲方答疑解惑。

D. 网络巡检服务：乙方应定期例行网上巡检甲方单位温控冷链系统的运行状态，并根据系统提示的系统报警及时与甲方沟通，同时要及时提出解决方法。